## Slide 1: Keselamatan dan keamanan kerja
Nur Hidayat
LSIH – UB
Pelatihan K3 Bagi Analis dan Laboran di UB
Malang, 22 Desember 2011

## Slide 2
Setiap instansi atau setiap unit kegiatan kerja, terutama menyangkut banyak jiwa manusia, selalu harus dipikirkan pula ”keselamatannya”. Karena laboratorium adalah tempat bekerja karyawan, dosen, asisten dan mahasiswa maka perlu dipikrkan keselamatan kerja dalam laboratorium tersebut.

## Slide 3: Keselamatan kerja di dalam Lab
Laboratorium dengan perabotnya
Listrik
Kecelakaan akibat kebakaran
Kecelakaan akibat bahan kimia
Label bahan kimia berbahaya
Pencegahan terhadap bahan kimia berbahaya

## Slide 4: Keselamatan
Laboratorium harus memiliki kebijakan keselamatan secara menyeluruh
Tanggung jawab terletak di tangan Direktur atau Ketua/Kepala Laboratorium
Keselamatan laboratorium menjadi tanggung jawab seluruh elemen laboratorium
Diharapkan adanya audit keselamatan

## Slide 5: Keselamatan Laboratorium
Audit keselamatan secara berkala: metode, bahan kimia, peralatan
Verifikasi bahwa semua staf telah menerima instruksi yang sesuai dan menyadari resiko yg ada
SOP keselamatan kerja bagi personil
Penyelidikan atas semua kecelakaan yg terjadi, ada laporan dan tindakan

## Slide 6: Keselamatan Laboratorium
Memberikan bantuan jika ada staf yang absen krn sakit yg dihubungan dengan pekerjaan
Memastikan adanya prosedur pembebasan gas beracun jika adakejadian mis tumpahan atau peristiwa lain
Memastikan pembuangan limbah dengan benar
Memastikan keberdaan disinfektan dan penggunaannya dengan benar

## Slide 7: Keselamatan Laboratorium
Menetapkan prosedur pemindahan dan penggunaan bahan kimia ataupun peralatan
Meninjau ulang secara berkala semua aspek keselamatan mulai dari rencana, prosedur dan penanganan
Adanya petugas yang bertanggung jawan apabila ada pekerjaan diluar jam kerja.

## Slide 8: Pelayanan Pemeliharaan dan kebersihan
Ada prosedur pemeliharaan dan servis rutin
Bagian instalasi )teknisi) saat kerja harus ada koordinasi dengan analisis/laboran yang memahami kondisi alat dan ruang
Petugas kebersihan harus mengetahui bagian-bagian yang harus dibersihkan dan bagaimana cara membersihkan

## Slide 9: Peraturan Keamanan dan keselamatan untuk petugas kebersihan
Selalu memakai pakaian pelindung yang ditentukan penyelia laboratorium
Membuka pakaian pelindung ketika meninggalkan laboratorium dan masuk ke bagian gedung yg lain. Dilarang memakai pakaian pelindung ketika mengunjungi ruang staf, toilet atau kantin
Sering mencuci tangan dan selalu melakukanya sebelum meninggalkan lab atau pergi ke kamar staf ataukamar kecil

## Slide 10: Peraturan Keamanan dan keselamatan untuk petugas kebersihan
Dilarang makan dan minum, atau memakai kosmetik di lab manapun
Jika mengalami kecalakaan sekecil apapun segera lapor ke petugas lab.
Jangan mencoba membersihkan apapun setelaha da kecelakaan tanpa ijin.jangan ambil pecahan kaca dsb dengan jari tanpa pelindung.

## Slide 11: Peraturan Keamanan dan keselamatan untuk petugas kebersihan
Jangan masuk ruang manapun yang mempunyai tanda “masukan terbatas” pada pintu kecuali jika diberi hak
Jangan mengosongkan kontainer barang buangan di dalam lab kecuali terdapat label yang memang dibolehkan

## Slide 12: Lingkungan Laboratorium yg aman
Ukuran dan distribusi ruang harus mendukung pergerakan orangdan bahan: posisi meja, alat, meubel dsb
Jasa: air, gas, listrik harus diketahui jalurnya secara pasti
Fasilitas kesehatan: kamar cucian, kamar kecil dll
Ventilasi , kabinet biosafety, lemari asam

## Slide 13: Lingkungan Laboratorium yg aman
Limbah buangan: barang sisakimia, barang terkontaminasi, autoklaf, tempat pembakaran dsb
Rumah hewan: perencanaan, pertahanan dan pengendalian, pengeluaran hewan dsb
Keamanan terhadap perusakan

## Slide 14: Daftar Cek Keamanan
Apakah ada petunjuk keselamatan kerja di laboratorium?
Apakah ruangan memiliki persyaratan jiak terjadi bencana?
Apakah ruangan bebas dari segala penghalang atau gangguan?
Apakah ruangan tersebut bersih?
Apakah ada kerusakan struktural pada lantai Lab?

## Slide 15: Daftar Cek Keamanan
Apakah lantai tangga dan bangunan tidak licin?
Apakah ruangan kerja cukup memadai untuk operasional yang aman?
Apakah ada ruang/koridor untuk pergerakan orang/peralatan?
Apakah bangku, furniture, ruang ganti pakaian dalam kondisi baik dan bersih?

## Slide 16: Daftar Cek Keamanan
Apakah permukaan bangku tahan terhadap bahan kimia yg korosif dan mudah terbakar?
Apakah tempat cuci tangan tersedia di setiap ruang laboratorium?
Apakah ruangan terjada dari masuknya serangga dan hewan pengerat?
Apakah tersedia energi listrik cadangan, jika ada gangguan listrik?

## Slide 17: Fasilitas penyimpanan
Apakah tempat penyimpanan, rak-rak dsb disusun dengan baik dan aman?
Apakah fasilitas penyimpanan terbebas dari akumulasi barang-barang buangan?
Apakah lemari pendingin dan area penyimpanan dapat dikunci?

## Slide 18: Fasilitas personil
Apakah ruangan tetap terjaga kebersihannya?
Apakah air minum tersedia?
Apakah toilet dan cuci tangan terjaga kebersihannya? Apakah dipisahkan untuk laki2 dan perempuan?
Apakah air dingin, panas, sabun dan handuk tersedia?

## Slide 19: Fasilitas personil
Apakah ruang ganti baju laki2 dan perempuan terpisah?
Apakah ada akomodasi untuk baju personil (loker) tersedia?
Apakah tersedia ruang makan bagi personil?
Apakah tingkat kebisingan dapat diterima?
Apakah ada yang menangani sampah secara terpisah?

## Slide 20: Pemanas dan ventilasi
Apakah suhu ruang kerja cukup sejuk?
Apakah jendela dilengkapi kerai?
Apakah tersedia ventilasi?
Apakah ventilasi dilengkapi filter?
Apakah ada ventilasi pada lemari asam dan lemari penyimpan?

## Slide 21: Pencahayaan
Apakah pencahayaanruangan memadai?
Apakah pencahayaan lokal tersedia pada meja kerja?
Apakah ada pantulan cahaya yang menyilaukan?

## Slide 22: Layanan
Apakah fasilitas seperti cuci tangan,air,listrik, gas dsb terkontrol?
Apakah ada inspeksi dan pemeliharaan untuk seluruh sekering, lampu, kabel,pipa dsb secara berkala?
Apakah seluruh perbaikan kerusakan ditanggulangi dan diselesaikan segera?
Apakah tersedia tenaga teknis yg paham keselamatan kerja?

## Slide 23: Layanan
Apakah tenaga teknis dapat dihubungidengan segera jika ada masalah?
Apakah tersedia tenaga kebersihan?
Apakah akses personilkebersihan ke setiap area laboratorium terkontrol?
Apakah pelayanan teknologi informasi tersedia?

## Slide 24: Pencegahan dan proteksi api
Apakah sistem alarm kebakaran tersedia?
Apakah pintu tahan api?
Apakah sistem deteksi api dalam kondisi baik dan diuji secara berkala
Apakah pemadam kebakaran mudah diakses?
Apakah adapintu darurat dan mudah diakses?
Apakah ada petunjuk jika terjadi keadaan darurat (misal kebakaran)?

## Slide 25: Rancangan Laboratorium
Ruang untuk melakukan pekerjaan laboratorium harus memadai
Dinding,langir-langit dan lantai harus mudah dibersihkan
Meja laboratorium harus kuat, menempel dinding, tahan terhadap air, asam, alkali, materi pelarut organik dan panas sedang.

## Slide 26: Rancangan Laboratorium
Ruang penyimpanan harus cukup untuk menampung barang2 yang akan langsung digunakan
Bagian atas meja dan di bawah harus dijaga kerapihannya
Harus disediakan ruang penyimpan tambahan untuk jangka panjang
Harus tersedia ruang untuk penanganan bahan pelarut dsb

## Slide 27: Rancangan Laboratorium
Tersedia ruang (loker) penyimpanan jas dan barang2 pribadi pengguna lab di luar daerah kerja lab.
Bak cuci tangan tersdia didekat pintu keluar
Tersedia kran untuk penyemprot mata yang terkena bahan kimia dan juga shower jika ada kecelakaan krn bahan kimia
Pintu lab dapat menutup otomatis

## Slide 28: Rancangan Laboratorium
Autoklaf tersedia dalam ruang laboratorium atau pada ruang dekat laboratorium danmudah diakses
Tersedia ruang P3K dan mudah diakses
Ketersediaan listrik harus terencana dengan baik,begitu juga gas jika dbutuhkan
Tempat pembuangan limbah harus terencana sesuai kebutuhan laboratorium

## Slide 29: Pembuangan Limbah
Limbahnon toksik danmudah terbakar seperti kertas dapat dibuang sesuai cara pembuangan limbah pada umumnya (gunakan wadah sampah yg disediakan)
Benda tajam harus dibungkus untuk dapat dibuang dengan aman
Senyawa yg tidak berbahaya dan dalam jumlah kecildapat dibuang melalui saluran pembuangan dan diikutiair mengalir

## Slide 30: Pembuangan Limbah
Untuk asamkuat, alkalis harus diencerkan sedikitnya 10 kali sebelum dibuang
Bahan yang bereaksi dengan air, mudah terbakar, tidakbercampurdengan air, berbau harus mengikuti peraturan limbah kimia beracun
Bahan kimiayg tidak berbahaya dapat dibuang melalui sistem pembuangan

## Slide 31: Pembuangan limbah kimia beracun
Limbah cair: disendirikan dan tidak dibuang bersama limbah umum, diberi label
Limbah padat: ditangani oleh kontraktor yang ditunjuk dan memiliki sertifikat pemusnahan limbah beracun
Limbah merkuri: harus diserapterlebih dahulu dengan bahan reaksi misal “chemizorb” kemudian dikemas dan dibuang bersama limbah beracun lainnya.